## Slide 1: Переходные процессы в электрических цепях.
Переходный процесс в цепи r, L

## Slide 2: Переходный процесс в цепи r , L
Дифференциальное уравнение для t≥0
Характеристическое уравнение
,
Отсюда Свободный ток :
Переходный ток в цепи определяется суммой установившегося и свободных токов:
Установившейся ток может быть найден, если задана э.д.с. e(t).
Рассмотрим три случая:
Включение в цепь r , L постоянной э.д.с. E.
Короткое замыкание цепи r , L.
Включение в цепь r , L синусоидальное э.д.с.

## Slide 3: Переходный процесс в цепи r , L
1) Включение в цепь r , L постоянной э.д.с.
При включении в цепь r , L постоянной э.д.с. E установившейся ток равен E/r.
тогда:
Для момента t=0 :
Следовательно ;
здесь I=E/r –предельное значение , к которому стремится ток i(t) по мере неограниченного возрастания t , называемое установившимся током.
На рисунке показаны кривые установившегося, свободного и переходного токов ; на том же рисунке изображена кривая напряжения на индуктивности :
Величина носит название постоянной времени. Постоянная времени измеряется в секундах:

## Slide 4: Переходный процесс в цепи r , L
2) Короткое замыкание цепи r , L.
Положим, что цепь r , L , присоединенная к источнику постоянного или переменного напряжения, замыкается при t=0 накоротко. В образовавшемся при этом контуре r , L благодаря наличию магнитного поля индуктивной катушки ток исчезает не мгновенно : э.д.с. самоиндукции, обусловленная убыванием магнитного потока, стремится поддержать ток в контуре за счет энергии исчезающего магнитного поля.
По мере того как энергия магнитного поля постепенно рассеивается, превращаясь в сопротивлении r в тепло, ток в контуре приближается к нулю.
Процесс, происходящий в короткозамкнутом контуре r , L, является свободным; установившийся ток в данном случае равен нулю.
Характеристическое уравнение
,
Уст. процесс : , тогда .
Начальное условие
На рисунке также изображены кривые спада
тока в короткозамкнутом контуре и
кривая напряжения на индуктивности
в предположении, что i(0)>0.

## Slide 5: Переходный процесс в цепи r , L
3) Включение в цепь r, L синусоидального э.д.с.
При включении в цепь r , L синусоидальной э.д.с. установившийся ток будет:
𝜑),
где
где
Постоянная интегрирования определяется по начальному .
Следовательно, , откуда
.
Если в момент коммутации ( ток проходит через нуль, т.е. выполняется условие или , то свободный ток не возникает и в цепи сразу наступает установившийся режим без переходного процесса.
Если же коммутация происходит при , то начальный свободный ток максимален, а именно , и ток переходного режима достигает экстремального значения (положительного или отрицательного) в конце первого полупериода.

## Slide 6: Пример 1:
Дано:
J=1 (A), E=20 (B) , r=10 (Ом) , L=0.5 (Гн)
Определить i(t).
2а. -0.5
2б.
t=0
т.к.
Тогда

## Slide 7: Пример 2:
Дано:
)
R=100 (Ом) , L=1 (Гн)
1) До коммутации :
2)
3)
4)
5) t=0
A=0.1414

## Slide 8: Переходные процессы в электрических цепях.
Включение в цепь r, C синусоидальной э.д.с

## Slide 9: Включение в цепь r , C синусоидальной э.д.с
При включении в цепь r , C синусоидального э.д.с. установившееся напряжение на емкости
где :
тогда:
Если предполагать, что конденсатор не был заряжен, то постоянная интегрирования определится по начальному условию :
откуда
Тогда искомое напряжение на емкости :
,
а ток в цепи :
Из написанных выражений видно, что если включение цепи r, C происходит в момент, когда установившийся ток должен достигать максимума – положительного или отрицательного (т.е. ), а установившееся напряжение на емкости должно быть равно нулю, то свободной слагающей напряжения на емкости не возникает и в цепи сразу же без переходного процесса наступает установившийся режим.
Так как цепь r, C по протеканию переходного процесса подобна цепи r, L, то при соответствующем подборе параметров r и C она также может служить дифференцирующим и интегрирующим звеном.

## Slide 10: Переходные процессы в электрических цепях.
Переходный процесс в цепи r, L, C

## Slide 11: Переходный процесс в цепи r, L, C
При включении в цепь r, L, C э.д.с. e(t) переходный процесс исследуется с помощью дифференциального уравнения :
.
Соответствующее ему характеристическое уравнение
.
имеет корни:
,
где
, - резонансная частота.
Свободный ток будет равен:
.
Ток в цепи определяется суммой установившегося и свободного токов:
.
Установившийся ток находится в соответствии с заданной э.д.с. e(t). Что касается свободного тока, то его характер зависит от знака подкоренного выражения.